**Раскрытие информации о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).**

**Апрель 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Время начала ремонта*** | ***Время окончания ремонта*** |
| *ПС 220 кВ «Протон»* | | | |
| 1 | МВ 110 кВ ВЛ Протон – Космос | 05.04 | 09.04 |
| 2 | ОВ 220 кВ | 12.04 | 16.04 |
| 3 | МВ 220 кВ АТ-1 | 19.04 | 23.04 |
| 4 | МВ 110 кВ ВЛ Протон – Протвино I цепь | 29.04 | 30.04 |
| *ПС 110 кВ «Протвино»* | | | |
| – | – | – | – |
| *КРУ, ЦРП, РП, ТП* | | | |
| 5 | РП-Западный яч.№2 (РТП-333) | 22.04 | 22.04 |
| 6 | РП-Западный яч.№17 (РТП-333) | 26.04 | 26.04 |
| 7 | КРУ-10кВ зд.10 яч.№33 (РП-20) | 01.04 | 01.04 |
| 8 | КРУ-10кВ зд.10 яч.№80 (РП-30) | 14.04 | 14.04 |