## Лист1
Выполнение ремонтных работ УЭСиП в 2010 году
№ п/п | наименование мероприятия | инв.№ | исполнитель | № договора | аванс | стоимость
по смете
(без НДС)
подрядный способ
1.3 | Капитальный ремонт трансформаторных | 55444 | ООО "ЮгЭлитСтрой" | 46-07 |  | 347.406
| подстанций с покраской ГПП-110кВ, ТП1-ТП11 | 55445
1.31 | Капитальный ремонт водоотводного канала | 57104 | ООО "ЮгЭлитСтрой" | 32-05 |  | 339.315
| на п/с"Протон" | 55453 |  | от 05,05,2010
55432
1.32 | Капитальный ремонт пола для выкатных | 55453 | "ЮгЭлитСтрой" | 34-05 |  | 364.619
тележек МВ10 кВ(зд200 РП-8)
1.33 | Капремонт помещения ОПУ п/с "Протон" | 55397 | "ЮгЭлитСтрой" | 36-05 |  | 89.333
с заменой оконных блоков
1.43 | Капитальный ремонт "комплектного распред. | 55305 | ООО "Геоцинт" | 117/010 |  | 286
устройства наруж установки 220 кВ
1.47 | Капремонт маслоприемников автотрансформаторов |  | "ЮгЭлитСтрой" | 54-08 |  | 324.512
и регуляторов комплектного наруж.устан. ПС "Протон"
3,8 | Капремонт бетонных полов и метал площадок | 55432 | "ЮгЭлитСтрой" | 60-12 |  | 329.6
зд.142А, 142Р распред подст. РП-ИВЦ
2080.785
Хозяйственный способ
1.29 | Капитальный ремонт в/в кабелей 10 кВ | 55480 |  | смета |  | 183.656
| (от РП-8до зд.12Б, от РП-ИВЦ зд.142) | 55451
2.41 | Капитальный ремонт САОН передатчика, приемника |  |  |  |  | 556.86
2.54 | Капитальный ремонт распред.устройства | 55305 |  |  |  | 432.603
наружной установки 220 кВ ПС "Протон"
2.55 | Капитальный ремонт системы шин 110 кВ |  |  |  |  | 218.62
2.57 | Капитальный ремонт ГПП-110 защиты замыкания на | 55444 | 55453,57104,57100 |  |  | 763.654
| землю в КРУ-10кВ зд 10 ГПП | 55420 | "Союзэлектроавтоматика"
2.63 | Капремонт схемы измерений мощности | 55663
| линии 220 кВ и 110 кВ ПС "Протон" |  |  |  |  | 101.15
2.65 | Капитальный ремонт распред пункта " | 57204 |  | смета |  | 35.6
РП-"Западный"
2.71 | Капитальный ремонтустройства обогрева шкафов | 55337 |  |  |  | 52.5
2.72 | Капитальный ремонт высоковольтной кабель- | 57099 |  |  |  | 74.1
ной трассы от РП зд.10 до РП-"Западный"
| итого хозяйственный способ |  |  |  |  | 2418.743
| ВСЕГО |  |  |  |  | 4499.528

## Лист2
Сводный расчет по выполнению капитального ремонта в 2010г хоз.способом
| Заработная плата |  | 420368
| Страховые взносы |  | 104615.87
| Резерв на пред. оплату отп |  | 40807.03
| Материалы |  | 2294852.97
| Услуги ОЭП |  | 6267.34
| Услуги сторон орг |  | 23056
| Автомоб.перевозки |  | 59996.16
| НДС |  | 179628.36
| итого |  | 3129591.73
| итого без НДС |  | 2949963.37
в том числе
1 |  | Кап.рем в/в кабелей от РП-8 до зд.12Б
| Заработная плата |  | 64873
| Страховые взносы |  | 16457.04
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 6312.4
| Материалы |  | 93680
| НДС на материалы |  | 11879.56
| итого |  | 193202
| итого без НДС |  | 181322.44
2 |  | Кап.рем компл.распред.устройство наруж.устан.на п/с Протон
| Заработная плата |  | 78102
| Страховые взносы |  | 19277.47
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 7643.39
| Материалы |  | 89697.78
| НДС на материалы |  | 10248.8
| итого |  | 204969.44
| итого без НДС |  | 194720.64
3 |  | Кап.рем. распред.п.РП-Западный
| Заработная плата |  | 15000
| Страховые взносы |  | 3805.2
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 1459.56
| Материалы |  | 2288.14
| Услуги ОЭП |  | 6267.34
| НДС на материалы |  | 290.16
| итого |  | 29110.4
| итого без НДС |  | 28820.24
4 |  | Кап.рем. Защиты замыкания на землю в КРУ-10кВ
| Заработная плата |  | 147688
| Страховые взносы |  | 36957
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 14366.63
| Материалы |  | 585226.66
| НДС на материалы |  | 60689.56
| итого |  | 844927.85
| итого без НДС |  | 784238.29
5 |  | Кап.рем.схемы измерения мощности линии 220 кВ и 110 кВ
| Заработная плата |  | 10683
| Страховые взносы |  | 2673.25
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 1039.21
| Материалы |  | 91420.21
| НДС на материалы |  | 5007.36
| итого |  | 110823.03
| итого без НДС |  | 105815.67
6 |  | Кап.рем. Устройства обогрева шкафов втор.коммуникац.
| Заработная плата |  | 29590
| Страховые взносы |  | 7096.92
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 2757.57
| Материалы |  | 10300
| НДС на материалы |  | 1115
| итого |  | 50859.49
| итого без НДС |  | 49744.49
7 |  | Кап.рем. в/в трассы от РП зд10 до РП-Западный
| Заработная плата |  | 29403
| Страховые взносы |  | 6926
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 2846.77
| Материалы |  | 28819.53
| НДС на материалы |  | 4247.02
| итого |  | 72242.32
| итого без НДС |  | 67995.3
8 |  | Кап.рем. САОН
| Материалы |  | 529200
| НДС на материалы |  | 28986.4
| итого |  | 558186.4
| итого без НДС |  | 529200
9 |  | Кап.рем. комплектного распред. устройства наружной установки на 220 кВ
| Заработная плата |  | 45029
| Страховые взносы |  | 11422.99
| Резерв на пред. Оплату отп |  | 4381.5
| Материалы |  | 337653
| Услуги сторон орг |  | 23056
| Автомоб.перевозки |  | 59996.16
| НДС |  | 45741.51
| итого |  | 527280.16
| итого без НДС |  | 481538.65
Составил
| Инженер УЭСиП |  | Новожилова О.С.